心电监护仪技术参数

- 设备名称：心电监护仪

  - 适用于医院成人、儿童、新生儿患者临床医疗

1.2、国产

二、技术参数

2.1、便携式一体化监护仪（有把手）

2.2、适用于成人、小儿、新生儿

▲2.3、具有监测心电(心律失常、ST 段分析)、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等参数功能

2.4、可升级Masimo/Nellcor SP02、2IBP、ETC02等参数监测

★2.5、支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能

2.6、具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

2.7、具有≥26种大心律失常分析(提供证明文件)

2.8、具有≥10.4英寸触摸屏，触控操作

2.9、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面

2.10、具有ECG全屏级联

▲2.11、具有手写中文输入等功能

2.12、具有自动报警功能

2.13、具有有线网口可直接连接中央监护仪

2.14、具有数据存储、USB接口

2.15、标配锂电池，电池每充电一次可持续监护工作≥6小时

2.16、IPX1防水等级

三、配置

3.1、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年；质保期过后，终身维修，不收取它任何费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后专业工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求