真空搅拌机技术参数（2019）

- 设备名称：真空搅拌机

1.1、用于齿科修复加工制作

1.2、国内外一线知名品牌

1.3、若是国外品牌，整套设备必须保证为原装进口最新产品

二、技术参数

2.1、电压： AC 100-240V，50/60Hz

2.2、功率： ≥180VA

2.3、真空度            70-100%（可调）

2.4、真空泵容量        ≥16L/min

2.5、转速              100-450rpm /min（可调）

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、自验收合格之日起，整套设备质保期三年

4.2、提供生产厂家原始正版零配件、耗材价目表

4.3、如是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书