膝控式电动打磨机技术参数（2019）

一、设备名称；膝控式电动打磨机

1.1、国内外一线知名品牌

1.2、若是国际品牌，整套设备必须保证为原装进口最新产品

二、技术参数

2.1、电压：交流  220V    50/60Hz

2.2、功率：≥248W

2.3、转速：1000～50000rpm(可调)

2.4、最大转矩：8.7Ncm

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、自验收合格之日起，整套设备质保期三年

4.2、提供生产厂家原始正版零配件、耗材价目表

4.3、如是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书