蒸汽清洗机招标技术参数（2019）

- 设备名称：蒸汽清洗机

1.1、一线知名品牌产品

1.2、若是国外品牌，整套设备必须完全为原装进口最新产品

二、技术参数

2.1、电压：交流 220 V   50/60Hz

2.2、蒸汽压力：4bar

2.3、功率；≥1700w

2.4、容积：≥3L

2.5、温度：≥120℃

2.6、材质：优质304不锈钢

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、自验收合格之日起，整套设备质保期三年

4.2、提供生产厂家原始正版零配件、耗材价目表

4.3、如是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书