友谊路院配电房防排烟消防改造采购需求

一、针对市卫健委消防安全检查提出的友谊路院配电房防排烟管道穿越防火墙没有安装防火阀的消防隐患，拟在穿越防火墙的风管上增设防火阀以及相应的控制模块。

二、项目标的

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 数量 | 单价（元） | 合计  （元） | 备 注 |
| 1 | 增加防火阀启动按钮 | 3套 | 650 | 1950 | 包括增加控制管线 |
| 2 | 增加防火阀800\*300 | 3个 | 1400 | 4200 |  |
| 3 | 增加模块（包括管线） | 3套 | 550 | 1650 |  |
| 4 | 原有风管拆装复原 | 3处 | 400 | 1200 |  |
| 5 | 联动编程调试 | 1项 | 1000 | 1000 |  |
|  | 总计 |  |  | 10000 |  |

保卫部

2025年2月21日