非解剖式均值技术参数（2019）

- 设备名称：非解剖式均值颌架

1.1、用来模拟患者静态颌关系和模拟静态咬合运动

1.2、国内外一线知名品牌

1.3、若是国际品牌，整套设备必须保证为原装进口最新产品

二、技术参数

2.1、材质：钢合金结构

2.2、颌架较准空间高度126mm ±10µm

2.3、髁突间距110mm

2.4、切导针高度 -5～10mm（可调）

2.5、Bonwill等边三角与水平咬合面夹角：25°

2.6、具有磁性吸附系统，便于模型安装或拆取

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、自验收合格之日起，整套设备质保期三年

4.2、提供生产厂家原始正版零配件、耗材价目表

4.3、如是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书