器械检测放大镜招标技术参数（2022）

一、设备名称：器械检测放大镜（带灯放大镜）

1.1、适用于医院供应室对医疗器械进行局部放大检查

1.2、国产

二、技术参数

2.1、电源：AC110V 或 220V±5％  50/60Hz

2.2、电功率≥20W

★2.3、放大镜与照明双重组合，圆形荧光灯，光线为日光色

2.4、镜片采用镀膜技术，光线无闪烁感

★2.5、放大倍数≥5倍

2.6、具有弯折式支杆，可自由申展、360°旋转。可根据不同需要随意调整观察角度和位置

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年;终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供在该项目投标文件中所有响应项与厂家该设备参数完全一致的正式彩页（含图片参数说明）等，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应