石膏模型修整机技术参数(2022)

一、设备名称：石膏模型修整机

  - 用于医院口腔患者牙齿石膏模型打磨修整

  - 国内优质产品

二、技术参数

2.1、电源：～220v ±10％   50Hz

★2.2、转速：≥2800转/分钟

2.3、具有湿磨修整石膏模型功能

2.4、平均功率≥550w

★2.5、具有漏电保护功能

2.6、具有金刚砂磨片

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备免费安装调试合格后，工程师及时对购方相关人员进行培训至购方满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应