清洗注油机招标技术参数（2021）（种植手机）

一、设备名称：清洗注油机

1.1、国际一线知名品牌

2.2、若国外品牌，整套设备必须完全是原装进口产品

二、技术参数

2.1、电源：220v～240v±10％、50～60Hz

★2.2、具有对各种不同品牌的种植手机、高速手机、低速手机弯机头等进行清洗注油

2.3、具有清洁液清洗系统及注油系统

2.4、具有高速手机转接器

★2.5、具有整套吸滤器系统

2.6、噪音≤63 db(A)

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应