液氮罐招标技术参数（2022）

- 设备名称：液氮罐

1.1、用于液氮存储

1.2、国产

1.3、数量：1个

  - 预算金额：0.3万元

二、技术参数

2.1、容积：≥15L

★2.2、材质：高强度航空铝合金，高真空多层绝热设计

2.3、外径：≥354 mm

2.4、高度：≥600 mm

2.5、口径：80 mm

2.6、净重：≥8.2 kg

★2.7、静态液氮保存期（天）≥69

三、配置

3.1、标配提桶                               3个

3.2、颈塞                                   1个

3.3、锁盖                                   1个

3.4、保护套                              1个

3.5、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件、软件维护等）五年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）。保质期后免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准

4.2、设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、器材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家版权的正式彩页，彩页所示参数必须完全符合招标文件上相对应的参数，否则视为无法满足用户技术参数要求