单道移液器招标技术参数（2022）

- 设备名称：单道移液器

1.1、用于医院实验室在检验时提取试剂或样品液

1.2、国产

1.3、数量：10把

1.4、预算金额：2万元

二、技术参数

2.1、具有符合人体工程学设计，弯钩状指靠

2.2、具有白色背景黑色超大数字显示、微量刻度尺等

2.3、具有量程为不同色彩标记，配合同样颜色标记的吸头使用，易于辨识

2.4、连续可调范围≥0.2-2l, 0.5-5l, 1-10l, 2-20l, 10-100l, 20-200l, 100-1000l, 0.5-5ml, 1-10ml;

★2.5、具有液量调节装置，所显示的数字后带微量刻度尺，具备移液量设定指针。步进式调节(步进提高至0.002l)，每调节一个刻度，指针只会停止于该刻度线上;具有双控按钮设计：其顶部旋转式按钮帽、底部液量调节按钮

2.6、具有低于50ul量程的双活塞设计, 具有强吹出能力

★2.7、具有网上在线校准软件和标准校准保养工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修;整体无需拆卸可直接高温高压灭菌，紫外消毒

2.8、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书及CE认证

三、配置（每套）

3.1、标配校准保养工具                        1套

3.2、网上在线校准软件                        1套

3.3、ID标签，包括3枚预置标签和空白标签     标配

3.4、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应