负压压膜机招标技术参数（2021）

一、设备名称：负压压膜机

适用于口腔科制作正畸压模保持器及漂白牙

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％   50/60Hz

2.2、功率 ≥250W

★2.3、内置真空泵

2.4、真空压力：≤ — 0.75bar

2.5、具有加工正畸压模保持器及漂白牙功能

2.6、具有加工预成护齿套功能

2.7、具有带插销节的张力圈，可牢靠固定膜片

2.8、可直接观察到加热和塑形过程，方便及时调整，操作简单

★2.9、适合直径120mm、厚度0.1mm～4mm之间的所有膜片加工制作

三、配置

3.1、带孔的金属圆盘                        1个

3.2、膜片基础套装                         全套

3.3、热加工成型膜片材料的信息表

3.4、生产厂家原装配置（见装箱单）

3.5、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在项目所在地设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应