多功能搅拌机招标技术参数

一、设备名称：多功能搅拌机

1.1、适用于医院口腔科临床搅拌印模材料

1.2、国产

1.3、数量： 台

1.4、预算金额(申购科室)： 万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％   50Hz

2.2、具有微电脑控制，操作安全可靠

2.3、微电脑记忆工作程序≥3种，根据用户需求自行设定

2.4、具有进口低噪音长寿命的高档电机

2.5、电机转速≥3000转/分

2.6、功率≥400W

2.7、搅拌时间设定范围1-24s，根据不同印模材的特点自行设定

三、配置

3.1、厂家原装标准配置

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件）三年；质保期满后终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求