护理推车招标技术参数

- 设备名称：护理推车

  - 适用于医院口腔专科临床医疗

  - 国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额：  万元

二、技术参数：

2.1、多层（4～5）抽屉柜移动式结构，外形尺寸大小、抽屉层次、台面、柜体、抽屉拉手、抽屉面板等颜色，除标准配置外，可根据购方要求进行设计定制

2.2、外形尺寸：(500mm×500mm×870mm) ±0.5％

2.3、台面采用模具浇注一体成型人造石仿瓷材料并有进口仿陶瓷特殊材料涂层，台面设计有后挡水和防滑落周边，表面洁净、平滑、高密度抗耐磨、防污渍、不易划伤、耐酸碱和碘酒的浸泡、不粘色、易清洁消毒、永久不变色等。符合院感要求

2.4、抽屉材质为镀锌钢板，深度大小层数可按要求订制，可存放口腔耗材和医疗器械等，内置口腔科专用的多款各式注塑搁盘（其中一款专用搁盘可根据需要自由调整搁盘内分割空间，即为活动可调节搁盘），满足牙科专用器具科学有序的放置要求，可方便取出清洗和浸泡消毒

2.5、抽屉采用优质钢制三节承重自吸阻尼滑轨，不生锈，内藏式设计，带自动复位功能，静音，可自由开合＞6万次

2.6、抽屉拉手为实心铝合金材质，可根据使用需要进行色彩搭配

2.7、柜体材质为镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm，柜体内外面板采用国际先进环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，通过高温烘烤防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能

2.8、门抽屉面板为双层钢板结构，保证柜体满足使用要求的承重强度

2.9、配置联锁，锁具位于柜体正上方，平行柜平面不突出

2.10、配置4只静音脚轮，2个前轮（主动轮）带刹车装置，2个后轮（从动轮）不带刹车，活动灵活

三、配置

3.1、生产厂家原装标准配置

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年.质保期满后终身维修；不收其它任何费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）; 提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求