无菌柜招标技术参数

一、设备名称：无菌柜

1.1、适用于医用分类存放不同种类的医疗器械或物品

1.2、国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额（申购科室）：  万元

二、技术参数

2.1、结构：柜体分上、中、下三层

2.2、上层设有两页玻璃平开门，柜内设有可调层板托架

2.3、中层设有平行的两个抽屉

2.4、下层设有两页不锈钢板平开门，柜内设有可调层板托架

2.5、外形尺寸：（宽900mm×高1850mm×深420mm）±0.5％

2.6、材质：柜体内外均全部采用≥1.0mm厚SUS304不锈钢板，耐腐蚀、易清洁

2.7、柜门、屉门均设高档锁具

三、配置

3.1、厂家标准配和购销合同所含配置

四、售后服务及要求

- ★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备（含零配件）全免费保修3年；质保期过后，终身维修，不收取任何其他费用，只收配件的成本费,其价格不得超过合同约定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供生产厂家原始的零部件价格表，要求品种齐全，货真价实

4.2、验收时，出现划痕碰伤或其他不合格等情况，无条件立即更新（原装未拆封全新设备）

4.3、设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止