无油空压机招标技术参数

- 设备名称：无油空压机

  - 适用于医院口腔科为专业设备提供气源

  - 国产

  - 数量：  台

  - 预算金额：  万元

二、技术参数

2.1、电源：220V±10％  50/60Hz

2.2、功率 ≥1120W

2.3、具有无油泵头（无碳刷电机无油泵一体机）

2.4、最高排气压力：0.55-0.8MPa

2.5、产气量 ≥ 220L/min

★2.6、储气罐容量 ≥ 60L

2.7、卧式

▲2.8、外形尺寸(长宽高mm)≤880×440×750

2.9、噪音 ≤75dB

2.10、具有三极气过滤器

2.11、具有减震装置

三、配置

3.1、三极气过滤器                      1套

3.2、连接配件                          1套

3.3、生产厂家原装配置及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：整套设备（含零配件）全免费保修三年；质保期满后终身维修，不收取任何其他费用，只收配件的成本费,其价格不得超过合同约定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求