石膏模型修整机技术参数

一设备名称：石膏模型修整机

  - 用于医院口腔患者牙齿石膏模型打磨修整

  - 国内优质产品

  - 数量： 台

  - 预算金额（申购科室）：  万元

二、技术参数

2.1、电源：～220v ±10％   50Hz

★2.2、转速 ≥2800转/分钟

2.3、平均功率 ≥550w

2.4、具有传动效率高、噪音低的优质电机

2.5、具有湿磨修整、干磨修整石膏模型功能

2.6、角度调整范围 ≥30度，适应不同角度的石膏模型修整

2.7、加工面可打磨成75度—105度不同角面

2.8、具备防水性能装置，确保在正常工作条件下不受水溅影响

2.9、具有性能良好的防尘玻璃材质防尘罩

2.10、具有效果良好的除尘装置，含吸尘斗、吸尘管和集尘盒等组件

2.11、具有平整、稳定、防滑功能的加工台面，确保石膏模型在加工过程中不会滑动或移位

★2.12、具有漏电保护功能

2.13、具有金刚砂磨片和树脂砂片

三、配置

3.1、砂磨片                     一片

3.2、树脂砂片                   一片

3.3、防护罩                     一个

3.4、吸尘器                     一个

3.5、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1.质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件）三年；质保期满后终身维修，不收任何其他费用，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）; 提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2.设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求