牙科实体放大镜招标技术参数

- 设备名称：牙科实体放大镜

  - 适用于医院口腔科修复制作室对牙体、蜡冠等制作加工及技工教学

  - 国产

  - 数量：  台

  - 预算金额（申购科室）：  万元

二．技术参数

▲2.1、用于牙体雕刻、烤瓷牙制作、模型颈缘修整、检查嵌体沟窝及边缘、蜡冠边缘、金属冠边缘及金属冠 的就位、及精密铸造等牙科技工教学和临床操作；适合于工作环境比较紧凑但又追求工作效率的工作场所

2.2、双目镜筒及镜头：可调

2.3、结构：立式结构：上层为双目镜筒放大镜，中层为支撑立杆，下层为台座

2.4、放大倍率≥8倍，设计精巧、性能可靠，观察实物立体感强

2.5、具有圆环形LED光源， LED灯光强度可调节

2.6、具有：万向可调金属软管支撑立杆，可按操作环境、姿势，任意调节目镜位置

2.7、具有立杆固定圆盘台座，节省空间、移动方便、操作简单

三、配置

3.1、生产厂家标准配置

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：自验收合格之日起三年（含零配件），终身维修,不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）；提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求