正畸专用补光灯招标技术参数

一、设备名称：正畸专用补光灯

1.1、适用于医院口腔正畸科在治疗过程中对于口腔内部细致观察时需要增加光照亮度使用的专业补光灯具

1.2、国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额（申购科室）：  万元

二、技术参数

2.1、具有LED光源

2.2、照明强度：5000-10000勒克斯

2.3、光线均匀度：补光灯的光线应均匀分布在工作区域内，以减少阴影的产生，光线均匀度需达到行业标准要求.

  - 色温还原指数：5000-6000K

  - 色彩还原指数：CRI≥80

  - 具有防眩光功能

  - 具备高强度耐用握持和操作舒适合理的灯头

2.8、灯头具有可灵活调整光照角度和位置的功能

2.9、具有良好的温度控制功能

2.10、具有良好散热系统

2.11、具有可调节的支架系统，调整灯头的高度和角度

三、配置

3.1、支架系统                           一套

3.2、厂家标准配置及购销合同所含配置

四、售后服务

- ★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备（含所有配置）三年；质保期过后终身维修，不收其它任何费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供生产厂家原始的零部件、耗材价格表，要求品种齐全，货真价实

4.2、开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

4.3、设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求