2020口腔数字胶片扫描仪参数

一、设备名称：影像板扫描仪

1.1、用于口腔医院X光室对患者牙齿照片及照片后扫描读取收集牙片成像数据传送到医院共用信息系统。（代替传统胶片，直接用电脑显示图像）

1.2、国际一线品牌

1.3、若国外品牌，整套设备必须完全是原装进口产品;

1.4、医疗设备等级:1级

二、技术参数

☆2.1. 材　　质：影像板（软片）

2.2. 感应区域：30X40mm(1200mm2)

2.3. 分 辨  率：>20线对/毫米

2.4. 灰　　度：16位

2.5. 每张影像板使用寿命：>1500次

2.6. 扫描仪外形尺寸：≤230*240*248

2.7、分 辨  率：>40线对/毫米

2.8、重量：≤6.5KG

2.9、电源：100-240V,0.8A,50-60HZ

2.10、连接：USB HIGH SPEE

2.11、像素尺寸：50 微米（10个线对）25微米（20个线对） 12.5微米（40个线对）

☆2.12、影像板厚度：≤0.36mm，轻薄可弯曲，能方便地放入患者口腔内，容易置于后牙部位，并适用于各种口内胶片支架。

2.13、删除方式：自动

2.14、自带放大镜功能，可以获得更多的局部信息。

2.15、具有书写病历报告、患者登记与检索以及分类和查询检索等功能。

2.16、多种常用诊断的滤镜组合，牙周滤镜、根管滤镜、龋齿滤镜等，并具有多种常用图像格式输出、画面记录等功能。

2.17、全中文界面,数字图形软件，多种语言显示,≥10种语言，方便使用者。

2.18、数字化软件能同时安装多台电脑,无使用用户数量限制的数字网络系统

2.19、数字化牙片成像系统，配有软件系统，该软件具有角度测量、灰度调节、图像旋转、图像负像、灰阶测量、骨密度测量、弯曲根管长度测量等功能、图像打印等图像后处理功能。

☆2.20、可以和苹果IPAD连接

三、售后服务：

3.1、自安装之日起整机保修36个月

3.2、设备安装好，接入购方现有在用信息系统进行调试使用，当 PACS系统上线或使用时，再免费（不论是否在质保期内外）接入PACS影像系统，保证全院医务人员正常使用

3.3、厂家应提供24小时保障服务

3.4、设备安装后工程师及时对购方使用、维修等相关人员进行培训，至购方满意为止

3.5、所有软件终生免除维护（含升级）费

3.6、提供厂家原始正版零配件、耗材价格目录