高频离心铸造机招标技术参数

- 设备名称：高频离心铸造机

  - 适用于医院牙科修复制作

  - 国产

  - 数量：  台

1.4、预算金额（申购科室）：  万元

- 技术参数

2.1、电源电压：220V±10%  50Hz

2.2、总功率≥3KW

2.3、熔金时间：30gCo-Cr<65s

2.4、具有全自动数字电脑控制

2.5、具有氩气保护功能

2.6、外形尺寸≤520×852×860(长×宽×高mm)

三、配置

3.1、厂家标准配置

3.2、合同内所含配置

四、售后服务

- ★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备（含所有配置）三年；质保期过后，终身维修，不收其它费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供生产厂家原始的零部件、耗材价格表，要求品种齐全，货真价实

4.2、开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

4.3、设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.4、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求