医用冷藏箱（2-8°C）招标技术参数

一、设备名称：医用冷藏箱（2-8°C）

1.1、适用于医院药房存放药品等

1.2、国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额：  万元

二、技术参数

2.1．设计使用年限≥6年

2.2、外形尺寸： 62cm×53.5cm×185cm(长×宽×高)±1％

2.3、电源：AC220V±10％   50Hz

2.4、温度控制：2-20°C可调，恒温冷藏

2.5、具有高精度微电脑温度控制系统

▲2.6、具有温湿度自动监测系统，实时监控和记录储存环境中的温湿度数据，并具备报警功能，以便在环境条件超出规定范围时及时采取措施

2.7、湿度控制：相对湿度应控制范围：35%至75%

▲2.8、具有防冻结功能：冰箱的温度设置不会使药品冻结

三、配置

3.1、厂家原装标准配置

3.2、招标文件内及购销合同所含配置

四、售后服务

★4.1、质保期：从验收合格之日起整机（含零配件）全免费保修五年，定期回访维护（质保期内每年至少两次），终身免费维修。过质保期后免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超过合同协定标准; 提供该设备厂家零配件、耗材价目表；要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求