高频电刀招标技术参数（2021）

一、设备名称：高频电刀

适用于口腔外科，牙科修复，牙科正畸，牙周手术等

二、技术参数

2.1、电源电压：AC 230V   50/60HZ

2.2、功率：30W/600Ω

2.3、频率：1.2MHz±0.2 MHz

2.4、具有单向技术控制活性电极高频发生器

2.5、具有双向技术控制活性电极高频发生器

2.6、具有包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝等电极

2.7、具有独立的控制切割和凝血的发生器

2.8、具有腕带电极，佩戴方便，便于消毒

2.9、具有可装卸并可高温消毒电极手柄

2.10、具有可装卸并可高温消毒硅胶手柄线

2.11、具有≥10种可装卸并可高温消毒电极

三、配置

3.1、生产厂家标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在项目所在地设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应