光固化机1招标技术参数（2021）

一、设备名称：光固化机

二、技术参数

2.1、充电器：输入电压：AC220V±10％  50Hz

输出电压：DC≤5V  输出电流：≥1A

2.2、主机内置锂电池，电压DC＜4 V  容量≥2000mAh

充电时间≤2.5小时

2.3、导光棒输出端口外径≥8mm  光学有效面积≥50mm2

2.4、结构：无线式

2.5、具有三种光输出模式

2.6、具有自检光辐射功能

2.6.1、190 nm～385 nm波长范围的辐射＜100 mw/cm2

2.6.2、超过515 nm波长范围的辐射＜100 mw/cm2

2.6.3、400～515nm（蓝色）波长范围的辐射值＞700mw/cm²

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修（含零配件、软件维护等）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）。

4.3、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止。

4.4、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应。

4.5、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求。