长沙市口腔医院友谊路院科教楼竣工结算咨询服务项目            竞争性磋商文件

招标采购中心

2020年9月

目录

第一部分   招标文件组成

第一章  招标文件信息表

第二章  评标方法及标准

第三章  商务和技术要求

第二部分  投标文件组成

一、投标函

二、开标一览表

三、商务条款响应/偏离表

四、技术规格、参数响应/偏离表

五、货物、服务说明一览表

六、投标单位具备投标资格的证明文件

长沙市口腔医院友谊路院科教楼竣工结算咨询服务院内招标

竞争性磋商文件

(第一部分)

# 第一章  招标文件信息表

| 项目名称 | 友谊路院科教楼竣工结算咨询服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标邀请及须知 | 本项目已于2020年 9 月2日，在长沙市口腔医院官网发布公告，欢迎有意向的投标人持营业执照复印件、企业法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件于2020年9 月2日-2020年9月4日至长沙市口腔医院（友谊路院）报名参加本项目。请各投标单位仔细阅读本招标采购文件，投标单位一旦提交投标文件，视为已阅读并全部理解本招标采购文件。 |  |  |
| 联系人及电话 | 联系人：沈老师 联系电话：0731-83878483 |  |  |
| 投标文件份数 | 壹套正本、伍套副本、正、副本必须胶装。 |  |  |
| 开标时间与地点 | 另行电话通知。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 |  |  |
| 样品提供的规定 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： / 、地点 / 。 |  |  |
| 报价方式 | 按照湘建价【2016】25号文工程结算编制或审核收费参考价格表序号4.3 ，各投标单位制定优惠率。 |  |  |
| 备选方案 | ☑不接受 □ 接受 | 联合体投标 | ☑ 不接受 £ 接受 |
| 答疑时间 | 本项目不安排统一答疑，投标单位如有不清楚之处或认为招标文件有任何不合理之处，请在开标前两天17:00之前，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章）的扫描件或图片格式发至电子邮箱号码，我方统一以书面形式通过邮件答疑。如投标单位在规定时间内未提交书面文件，视为对招标文件无异议。如有争议可向采购人所在地仲裁机构提起仲裁。 |  |  |
| 中标候选人数量 | 本项目采用：综合评分法。推荐公示前1-3名。 |  |  |
| 中标人的确认 | 本项目确定综合排名第一的作为中标人，承担本项目结算审核一审工作。 |  |  |

（一）投标单位的资格和资质要求：

1、为履行本招标文件的目的，参加投标的生产企业或经销企业（以下称“投标单位” ）必须具有相应的资质和资格。

（1）在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照（三证合一），具有相关经营范围；

（2）投标人具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的能力，具有完善的服务体系，信誉良好；

（3）投标人须有专业服务机构并能够提供良好、可靠的售后服务及维修保养服务；

（4）投标人及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

（5）与招标单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；

（6）投标人须提供建设行政主管部门核发的甲级造价咨询资质证书复印件；

（7）必须符合法律法规规定的其他条件。

2、投标单位应提供资质文件，以证明其符合投标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人的授权委托书及法定代表人、投标单位授权代表身份证复印件；需提供投标单位为授权代表缴纳的最近半年养老保险金缴费清单材料原件，加盖社保中心公章（可使用互联网版本）；

（2））企业营业执照复印件，营业执照中的经营范围应包含本项目的内容且营业执照上所载明的营业期限应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限；

（3）企业相关资质证书复印件；

（4）与采购内容相关的服务能力说明；

（5）投标单位需要提供近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）。

（6）银行开户许可证或银行出具的资信证明（开标前三个月内）；

（7）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；

（8）投标单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；不属于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（9）投标单位递交的投标文件，所有内容均应真实有效；由于投标单位违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标单位承担。

（10）投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

3、有下列情形之一的，视为投标单位串通投标，其投标无效：

（1）不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标单位的投标文件相互混装；

4、投标单位有下列情形之一的，视为无效投标：

(1)未按招标文件要求提交资格证明文件的；

(2)提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

(3)资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

(4)资格证明文件过了有效期的。

（二）投标须知

1、投标报价

（1）投标单位应按招标文件规定的服务要求、责任范围和条件以人民币进行报价。投标报价是招标文件所确定的全部工作内容的价格体现，必须包括所供全部材料的生产、运输、货物到达用户指定地点后的卸货、组装及使用过程中的劳力、管理、损耗、材料、包装、动力、检测、售后服务费、保险、利润、税收以及风险费等全部费用；

（2）投标单位应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

（3）投标单位的投标报价不得超过采购项目预算。

（4）投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

（5）投标单位的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

2、投标文件要求

（1）投标文件一式陆份，正本壹份、副本肆份，正本PDF电子版壹份，并在投标文件封面右上角明确标明“正本”和“副本”。除缺页漏页外，正本和副本的内容应一致，否则废标。因缺页漏页导致正本和副本内容不一致的，以正本为准。

（2）投标文件应装袋密封，并另附开标一览表（格式见附件）单独分装于密封袋内。密封袋包装外应注明投标项目编号、项目名称、投标单位名称、投标联系人姓名及联系方式；并在包装封口处加盖印章。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字现象，遇有必须修改或添加的内容，修改或添加处应由投标文件签署人加盖印鉴或盖投标单位公章。

（4）投标文件应在招标文件规定的开标时间送达开标地点；逾期递交的投标文件，招标人概不受理。

3、投标截止后投标单位不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标单位不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，需改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，需上报审批后，再依法重新招标。

第二章 评标方法及标准

(一)开评标工作

开评标工作在长沙市口腔医院采购（招标）领导小组的领导下，由招标采购中心组织进行，评标委员会成员与投标单位存在利害关系的，应当回避；

（二）开标须知

开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）评标办法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

权值的取值范围见下表：

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 0.3 |
| 2 | 技术 | 0.3 |
| 3 | 商务 | 0.4 |
| ∑(1+2+3)=1 |  | 1 |

（四）评标因素和标准

| 1、价格分值(0 -30分) | 价格分采用优惠率从高到低的优先法计算，即满足招标文件实质性要求且优惠率最高的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他有效投标单位的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| --- | --- |
| 2、技术分值(0 -30分) | （1）服务方案:1、服务方案全面、合理，深入理解项目推进过程中的难点、特点、重点工作任务的计20分；服务方案内容不够全面的计10分；服务方案不合理，缺乏对本项目难点、特点、重点工作分析的计0分。（0-20分） （2）人员配备：投标单位具有注册造价师资格（提供注册造价师扫描件及缴纳社保证明），每个计1分，满分为10分。（0-10分） |
| 3、商务分值(0 -40分) | （1）类似业绩：近三年来类似业绩每个计2分，满分20分，需提供合同扫描件及定案表，否则不计分。（0-20分） （2）信用等级：投标单位近三年来通过中国建设工程造价管理协会部门颁发的诚信评定等级AAA级计5分，AA级计2分，A级计1分，未提供不得分。（0-5分） （3）信用评价：投标单位近三年来获得省级主管部门颁发的“守合同重信用”评价，每个计2分，满分6分，未提供不得分。（0-6分） （4）综合实力：投标单位通过ISO9001质量管理体系认证证书计2分、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO4001环境管理体系认证证书每个计3分，满分9分，提供扫描件，需在有效期内切认证范围包含造价咨询，否则不得分，未提供不得分。（0-9分） |

备注：招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理。所有对标“★”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等），并在《技术参数响应表》注明具体位置如页码或序号；否则视为未实质性响应。缺项漏项视为不符合。

（五）废标条款

如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，投标文件无效：

1、资质证明文件不全或无效。

2、投标价低于成本价或高于最高限价（预算）。

3、未按照采购文件要求密封、签署、盖章。

4、除事先经采购人同意外，授权委托人与资格预审时不一致的，或授权委托人未能按时到达开标现场的。

5、投标文件技术、商务应答有重大偏差，包括1项及以上标★的关键指标负偏离、3项及以上一般技术指标负偏离、报价单中未详细说明提供产品及配件品牌等。

6、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

7、采购人不能接受的其他条款。

（六）定标

1、评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

2、各投标单位的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4、评标委员会根据各投标单位投标的最终评分,按高低次序确定投标单位最终的排列名次，综合排名第一的作为中标人，承担本项目结算审核一审工作。如果投标单位的最终评分相同，则按投标报价由低到高顺序排列。如果投标单位的最终评分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

第三章 服务要求

- 一、项目概况：

- 1.1、项目名称：长沙市口腔医院友谊路院科教楼竣工结算咨询服务项目

- 1.2、建设地点： 长沙市天心区友谊路389号。

- 二、本次结算送审包括的内容：

- 本次结算送审包括建筑安装工程费用、工程建设其他费用、利息费用三大部分，送审总金额为18277042.13元。详见附表《结算编制报告》。

- 四、成果要求：

正式成果须提交纸质版4套，电子文件1套。

- 五、相关标准：

按国家现行相关标准执行。

- 六、交付时间和地点：

1、提交成果时间：提交成果的时间以所承担评审任务的送审时间为起始点计算，要求30个工作日内提交成果。

2、提交成果地点：采购人指定地点。

- 七、付款条件及方式：

1、付款人：长沙市口腔医院。

2、付款方式：评审任务内所含的结算评审成果均通过采购人验收后一次性付款。

- 九、其他说明

1、本项目综合排名第一的作为中标人，承担结算审核一审的工作。项目负责人及主要结算评审人员须全程参与审计工作，不得挂名参与投标；

2、本项目结算审核二审及三审可在参与此次投标的投标人中经双方友好协商确定承担本项目结算审核二审及三审的投标人；

3、本项目的结算编制单位不得参与本项目投标（★）；

4、中标人须委派专人负责与建设方及施工方对审，实际对审人员须与投标文件载明的团队成员一致。

院内采购

投 标 文 件

(第二部分)

投标项目编号：

投标项目名称：

投标单位名称：

投标联系人：

联系方式：

年    月   日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、商务条款响应/偏离表

四、技术规格、参数响应/偏离表

五、货物、服务说明一览表

六、投标单位具备投标资格的证明文件

以上材料需逐页编码并加盖投标单位公章，按上述顺序排列装订成册，加盖骑缝章，并在首页编制“投标文件目录”。如有弄虚作假者作废标处理，招标单位有权追究其法律责任。

一、投标函

致：长沙市口腔医院：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（项目编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表        （投标单位名称、地址）提交下述文件正本壹份、副本肆份及正本PDF电子文件壹份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务优惠率为：          %。

2、投标单位将按招标文件的规定履行责任和义务。

3、投标单位已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、我方承诺：

(1) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位，没有参加同一包的投标。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标单位名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：        年      月     日

二、开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段号 |  |
| 服务内容 |  |
| 投标优惠率 | % |
| 备 注 |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

备注：

（1）应按照第一章“（二）投标须知”填写。

（2）此表留在投标文件中。为方便开标唱标，投标单位应另准备一份开标一览表单独密封，并在小密封袋上标明“开标一览表”字样。

投标单位名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

三、商务条款响应/偏离表

项目编号:                  项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应说明 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

偏离条款数：                             偏离条款序号：

备注：对招标文件商务要求有正、负偏离的条款进行逐条响应；如果全部满足，也必须注明对所有条款“全部响应”。

投标单位名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年       月

四、技术规格、参数响应/偏离表

项目编号:                            项目名称：

| 包号/ 品目号 | 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标技术参数 | 投标响应参数 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

偏离条款数：                              偏离条款序号：

备注：应对招标文件的技术部分做出逐条响应，并列在偏离表中，否则视为非实质性响应投标，“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标单位名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：                 年        月      _日

五、货物、服务说明一览表

项目编号:                            项目名称：

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标单位名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：         年     月      日

六、投标单位具备投标资格的证明文件

投标单位应按第一章“（一）投标单位的资格和资质要求”，提供下列证明材料，以满足资格条件和特定资格条件要求：

附件1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字代表的提供）

附件2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

附件3、投标单位基本情况(提供法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明)

附件4、经销、或代理投标货物、服务或为投标货物、服务提供的证明文件

附件5、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

附件6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件7、信用中国网站未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和正度采购严重违法失信名单的查询请单

附件8、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附件1

法定代表人身份证明

投标单位名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标单位名称（单位章）：

年        月        日

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标单位名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、采购人编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标单位名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

附件3

投标单位基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标单位名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2.经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标单位制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

采   购   人：

合同签订时间：

数        量：

合  同 金 额：

7.开立基本帐户银行的名称和地址：                                   （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标单位时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年      月

附件4

经销、或代理投标货物或为投标货物提供的证明文件

备注：提供（1）提供生产企业协议或授权函复印件；

（2）制造商《营业执照》（副本）复印件；

（3）提供生产企业售后服务承诺函复印件。

附件5

财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

备注：（1）需提供投标单位为授权代表缴纳的最近半年养老保险金缴费清单材料原件，加盖社保中心公章（可使用互联网版本）；

（2）投标单位需要提供近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）。

（3）银行开户许可证或银行出具的资信证明（开标前三个月内）；

附件6

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 长沙市口腔医院：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标单位名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

附件7

信用中国网站未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和正度采购严重违法失信名单的查询请单

附件8

招标文件规定的其他资格条件证明文件

备注：

1、提供第一章“（一）投标单位的资格和资质要求”特定资格条件证明材料的复印件。

2、提供货物制造商公开发布的印刷资料或检测机出具的检测报告复印件，外文的需同时提供中文译本。