自动分模机技术参数（2021）

- 设备名称：自动分模机

1、一线知名品牌

2、若是国外品牌，整套设备必须完全为原装进口产品

二、技术参数

2.1、电压：AC  220V   50/60Hz

★2.2、具有线性激光引导，切割精准，提升人工效率

2.4、配有进口原装锯片，锯片锋利，切缝小，耐用

2.5、具有脚踏式控制，操作方便，安全

★2.6、龈端向切端方向切割（反向切割）

三、配置

3.7、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.8、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1. 质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修三年（含所有配置）

4.2. 开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

- ★4.3. 必须提供生产厂家原始的零部件、耗材价格表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4. 若是进口产品，必须提供进口设备合法手续的完整资料和中英文说明书

4.5.设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止