藻酸盐调拌机招标技术参数（2021）

一、设备名称：藻酸盐调拌机

1.1、进口品牌，整机原装进口

二、技术参数

2.1、电源：AC230V    50/60Hz

2.2、功率：≥400W

2.3、转速：120-250r/min

★2.4、具有快、慢速度两档调节，可根据不同的搅拌需求调节合适的搅拌速度

★2.5、搅拌碗置机台前方位，保证了整个搅拌过程的稳定性

2.6、搅拌碗底具有刺刀扣形成锁扣，安全稳固

2.7、采用人体工程学设计，按键操作

2.8、不需添加润滑剂，清洁简便，无需特殊保养

2.9、操作便捷，搅拌均匀、无气泡，可节省30%搅拌时间

三、配置

3.1、机用调拌碗	                              2个

3.2、塑料调刀	                                 2把

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.4、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应